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ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(Άρθρο 8 Ν. 1599/1986 και άρθρο 3 παρ. 3 Ν. 2690/1999)
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986).

	Περιγραφή αιτήματος:
	«Άδεια Λειτουργίας, Πρατηρίου Υγρών Καυσίμων, ιδιωτικής χρήσης»

	Προς:
	Περιφέρεια Θεσσαλίας
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

	
	Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών
	
	

	
	Π.Ε. ________________________
	Συμπληρώνεται από την υπηρεσία



	Στοιχεία Αιτούντος (φυσικά πρόσωπα)

	Όνομα:
	
	Επώνυμο:
	

	Όνομα Πατέρα:
	
	Επώνυμο Πατέρα:
	

	Όνομα Μητέρας:
	
	Επώνυμο Μητέρας:
	

	Α.Δ.Τ.:
	
	Α.Φ.Μ.:
	

	Ημ/νια Γέννησης:
	
	Τόπος Γέννησης:
	

	Τόπος κατοικίας:
	
	Οδός:
	
	Αριθ.:
	
	Τ.Κ.:
	

	Τηλέφωνο:
	
	E-mail:
	



	Στοιχεία Αιτούντος (νομικά πρόσωπα)

	Επωνυμία:
	

	Α.Φ.Μ.:
	
	Αρ. Καταστατικού:
	
	Ημ/νια Επικύρωσης:
	

	Αριθ. & Έτος ΦΕΚ ή ΓΕΜΗ:
	

	Έδρα:
	
	Οδός:
	
	Αριθ.:
	
	Τ.Κ.:
	

	Τηλέφωνο:
	
	E-mail:
	



	ΟΡΙΣΜΟΣ/ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (για μη αυτοπρόσωπη κατάθεση αίτησης ή παραλαβή τελικής διοικητικής πράξης): Εξουσιοδοτώ τον/την πιο κάτω αναφερόμενο/η να καταθέσει την παρούσα αίτηση για λογαριασμό μου και να παραλάβει την τελική διοικητική πράξη. 

	Όνομα:
	
	Επώνυμο:
	

	Όνομα Πατέρα:
	
	Α.Δ.Τ.:
	

	Τόπος κατοικίας:
	
	Οδός:
	
	Αριθ.:
	
	Τ.Κ.:
	

	Τηλέφωνο:
	
	E-mail:
	



	Παρακαλείστε όπως εξετάσετε το παραπάνω αίτημα και χορηγήσετε Άδεια Λειτουργίας Πρατηρίου Υγρών Καυσίμων Ιδιωτικής Χρήσης με τα κάτωθι στοιχεία της εγκατάστασης:

	0.
	Επωνυμία:
	

	
	
	

	1.
	Διεύθυνση / Θέση:
	

	2.
	Εντός σχεδίου ή οικισμού
	
	Εκτός σχεδίου ή οικισμού
	

	3.
	Διανομή υγρών καυσίμων:
	

	
	Α. Βενζίνη αμόλυβδη (U95)
	
	Δ. Πετρέλαιο Κίνησης (DK)
	

	
	Β. Βενζίνη αμόλυβδη ενισχυμένη (U95plus)
	
	Ε. Πετρέλαιο Κίνησης ενισχυμένο (DKpremium)
	

	
	Γ. Βενζίνη αμόλυβδη ενισχυμένη (U100)
	
	
	

	8.
	Εξοπλισμός:
	

	
	Α. Εισροών – Εκροών
	
	Η. Στεγανά φρεάτια δεξαμενών υγρών καυσίμων
	

	
	Β. Διάταξη εξαέρωσης των υπόγειων δεξαμενών υγρών καυσίμων (Vapor recovery Stage I)
	
	Θ. Στεγανά φρεάτια αντλιών/διανομέων υγρών καυσίμων (περίβλημα ανάσχεσης διαρροών)
	

	
	Γ. Eιδικά εξαρτήματα (καπελάκια) στις απολήξεις των κατακόρυφων σωληνώσεων εξαέρωσης 
	
	Ι. Βάννες σύνδεσης των δεξαμενών υγρών καυσίμων:
	

	
	Δ. Διατάξεις ανάκτησης ατμών υδρογονανθράκων από την δεξαμενής (ρεζερβουάρ) του οχήματος (Vapor recovery Stage II).
	
	ΙΑ. Αυτόματος πωλητής υγρών καυσίμων:
	

	
	Ε. Ειδική/ές βαλβίδα/ες ασφαλείας (shut off valve/s), στο/α σημείο/α σύνδεσης του/ων διανομέα/ων, με την/ις υπό πίεση σωληνογραμμή/ές παροχής καυσίμου.
	
	ΙΒ. Αυτόματο σύστημα Διαχείρισης Στόλου:
	

	
	ΣΤ. Σύνδεσμοι ταχείας αποκοπής (brake away valves) στις μάνικες (ακροσωλήνια) των αντλιών ή (προαιρετικά ) και των διανομέων.
	
	ΙΕ. Άλλο/α (αναφέρετε):
	

	
	Ζ. Διάταξη απομακρυσμένης τροφοδοσίας/πλήρωσης δεξαμενών (Offset filling υπέργειο/υπόγειο).
	
	
	






	ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΝΗΣΙΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ
	……………………../……../……../20…..
(Τόπος Ημερομηνία)

	
	





	
	(Υπογραφή)




























ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
	Α Δ Ε Ι Α   Ι Δ Ρ Υ Σ Η Σ   Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Ο Υ   Π Ρ Α Τ Η Ρ Ι Ο Υ

	ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ:
· ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ [άρθρο 22, Β.Δ. 465/1970 (ΦΕΚ150Α΄)] & 
· ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ [άρθρο 22, Π.Δ. 1224/1981 (ΦΕΚ303Α΄)] 

	Ο εκμεταλλευτής (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) του πρατηρίου ιδιωτικής χρήσης τα χρησιμοποιεί 
για την εξυπηρέτηση οχημάτων, τα οποία ανήκουν σε αυτόν 
ή όπως άλλως ορίζεται στο άρθρο 22 του Π.Δ. 1224/1981 (ΦΕΚ303Α΄) ή Β.Δ. 465/1970 (ΦΕΚ150Α΄) κατά περίπτωση.

	* μπορούν να ιδρυθούν εφόσον ο αριθμός των οχημάτων είναι μεγαλύτερος του είκοσι (>20)
** για τα πρατήρια της παρ. 3 του άρθρου 22 [δηλαδή στα πρατήρια γεωργικών συνεταιρισμών και ενώσεων αυτών, στα πρατήρια συνεταιρισμών επαγγελματιών αυτοκινητιστών & στα πρατήρια Κοινού Ταμείου Εισπράξεων Λεωφορείων (ΚΤΕΛ)], δεν υπάρχει αριθμητικός περιορισμός

	Δ Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο Γ Η Τ Ι Κ Α:
	ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ
ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ
	ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ
	ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

	1.
	Αίτηση φυσικού ή νομικού προσώπου.
· Στην περίπτωση που ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο, την αίτηση μαζί με τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα υποβάλλει ο νόμιμος εκπρόσωπός του
	
	
	

	2.
	Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα της περιοχής σε τέσσερα (4) αντίγραφα
· υπογεγραμμένο από τον αρμόδιο μηχανικό, 
· σε κλίμακα ένα προς διακόσια (1:200) ή ένα προς πεντακόσια (1:500) 
· σε ακτίνα τριάντα (30) μέτρων από τα όρια του οικοπέδου ή γηπέδου, 
· οι συντεταγμένες του οποίου θα είναι εξαρτημένες από το Κρατικό Δίκτυο (ΕΓΣΑ 87)
	
	
	

	
	Στο σχεδιάγραμμα σημειώνονται:
· το οικόπεδο ή γήπεδο του πρατηρίου, 
· οι διαστάσεις των πλευρών του, 
· η οικοδομική γραμμή και η ρυμοτομική γραμμή μόνο για το οικόπεδο του πρατηρίου ή η γραμμή δόμησης και το όριο απαλλοτρίωσης μόνο για το γήπεδο, 
· η θέση του κτιρίου, 
· η θέση των δεξαμενών, 
· η θέση των αντλιών καυσίμων 
· η θέση των εξαερώσεων των δεξαμενών, 
· τα πλάτη των οδών (πεζοδρομίων, οδοστρωμάτων και διαχωριστικών νησίδων), 
· καθώς και οι κατευθύνσεις των λωρίδων κυκλοφορίας μπροστά από το πρατήριο.
Σημειώνονται επίσης: 
· τα είδη των γειτονικών κτισμάτων και των εγκαταστάσεων 
· και στοιχείων των άρθρων 5 (άρθρο 5 – Θέση πρατηρίων) και 6 (άρθρο 6 – Τεχνικοί όροι ιδρύσεως) του Β.Δ. 465/1970 ή του Π.Δ. 1224/1981 (κατά περίπτωση). 

Επί του τοπογραφικού βεβαιώνεται ότι δεν υφίστανται ορατοί αρχαιολογικοί χώροι, το περίγραμμα των οποίων απέχει απόσταση μικρότερη των 100 μ. από το ιδρυόμενο πρατήριο υγρών καυσίμων. 
· Σε περίπτωση ύπαρξης ορατών αρχαιολογικών χώρων, στο τοπογραφικό αποτυπώνονται τα ακίνητα (οικόπεδα ή γήπεδα) και τα κτίρια που χωροθετούνται εντός ακτίνας εκατό (100) μέτρων.
· Η χορήγηση άδειας ίδρυσης πρατηρίου υγρών καυσίμων δύναται να επιτραπεί και σε απόσταση μικρότερη των εκατό (100) μέτρων, υπό την προϋπόθεση χορήγησης σχετικής έγκρισης από την Αρχαιολογική Υπηρεσία.
	
	
	

	3.
	Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντος σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986.
	
	
	

	
	Α.
	Στην περίπτωση που ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπο, δηλώνει υπεύθυνα ότι:
i) κατά την τελευταία οκταετία δεν καταδικάστηκε τελεσίδικα για νοθεία καυσίμων και δεν καταδικάστηκε πρωτόδικα για λαθρεμπορία καυσίμων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 4177/2013 (Α΄183), όπως ισχύει,
ii) έχει το δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης του οικοπέδου ή γηπέδου για την ίδρυση πρατηρίου υγρών καυσίμων.
	
	
	

	
	Β.
	Στην περίπτωση που ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο, ο νόμιμος εκπρόσωπός του δηλώνει υπεύθυνα ότι:
i) κατά την τελευταία οκταετία, ο ίδιος δεν καταδικάστηκε τελεσίδικα και το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπεί δεν κηρύχθηκε τελεσίδικα αστικώς συνυπεύθυνο για νοθεία καυσίμων, ο ίδιος δεν καταδικάστηκε πρωτόδικα και το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπεί δεν κηρύχθηκε πρωτόδικα αστικώς συνυπεύθυνο για λαθρεμπορία καυσίμων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 4177/ 2013 (Α΄183), όπως ισχύει,
ii) το νομικό πρόσωπο έχει το δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης του οικοπέδου ή γηπέδου για την ίδρυση πρατηρίου υγρών καυσίμων.
	
	
	

	4.
	Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, του μελετητή της εγκατάστασης μηχανικού, με το εξής περιεχόμενο:
«i) Η θέση, όπου πρόκειται να εγκατασταθεί το πρατήριο, βρίσκεται σε περιοχή στην οποία δεν απαγορεύεται η χρήση αυτή από τις ισχύουσες διατάξεις.
ii) Πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του Π.Δ. 1224/1981 ή του Β.Δ. 465/1970 (κατά περίπτωση), όπως ισχύουν.
iii) Για τη μελέτη των εγκαταστάσεων και τον εξοπλισμό που εγκαθίσταται στο υπό ίδρυση πρατήριο υγρών καυσίμων λήφθηκαν υπόψη οι απαιτήσεις των σχετικών εθνικών και ευρωπαϊκών κανονισμών και προτύπων.
iv) Έχει υποβληθεί στην αρμόδια υπηρεσία για τη συντήρηση της οδού (ή των οδών) έμπροσθεν του πρατηρίου, η υπ’ αριθ. [αριθμός] αίτηση, η οποία πληροί όλες τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση έγκρισης απότμησης - υποβιβασμού της στάθμης του πεζοδρομίου ή κυκλοφοριακής σύνδεσης (κατά περίπτωση).»
	
	
	

	5.
	Σχέδιο γενικής διάταξης και κυκλοφοριακής σύνδεσης ή απότμησης πεζοδρομίου κατά περίπτωση, σε τέσσερα (4) αντίγραφα, κατάλληλης κλίμακας ανάλογα με την έκταση του ακινήτου, όπου φαίνεται:
· η χωροθέτηση των διαφόρων κτιρίων και 
· εγκαταστάσεων εντός του γηπέδου του πρατηρίου, συμπεριλαμβανομένων: 
· των δεξαμενών, 
· των αντλιών και 
· των νησίδων του πρατηρίου με την οδό ή τις οδούς. 
Στο σχέδιο αυτό σημειώνονται επίσης: 
· τα υψόμετρα των δαπέδων σε χαρακτηριστικά σημεία του πρατηρίου, 
· οι κλίσεις στο χώρο ανεφοδιασμού των οχημάτων, 
· οι τροχιές των οχημάτων και η ζώνη κίνησής τους για όλο το μήκος της πορείας τους εντός της κύριας έκτασης του πρατηρίου.
	
	
	

	6.
	Σχέδιο ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων σε τέσσερα (4) αντίγραφα σε κατάλληλη κλίμακα ανάλογα με το μέγεθος της εγκατάστασης, στο οποίο απεικονίζονται σχεδιαστικά με διακριτό τρόπο, ώστε να διαπιστωθεί η αρμονική συνύπαρξή τους και η ταυτόχρονη καλή λειτουργία τους, οι εξής εγκαταστάσεις:
· Δίκτυο ύδρευσης, 
· αποχέτευσης, 
· πεπιεσμένου αέρα, 
· σωληνώσεων παροχής καυσίμου, 
· σωληνώσεων εξαέρωσης δεξαμενών, 
· σύστημα ανάκτησης ατμών βενζίνης, 
· ηλεκτρολογικά δίκτυα του πρατηρίου (ισχυρά ρεύματα, ασθενή ρεύματα, φωτισμός, γειώσεις)
	
	
	

	7.
	Σχέδιο κατανομής ζωνών αντιεκρηκτικότητας σε ένα (1) αντίγραφο σε κατάλληλη κλίμακα ανάλογα με το μέγεθος της εγκατάστασης. (Συνήθως υποβάλλεται και ένα σχέδιο λεπτομερειών κατανομής ζωνών αντιεκρηκτικότητας σε ένα (1) αντίγραφο σε κατάλληλη κλίμακα ή άνευ κλίμακας)
	
	
	

	8.
	Σχέδια λεπτομερειών, συνοδευόμενα από φάκελο αναλυτικής τεκμηρίωσης των τεχνικών χαρακτηριστικών κατασκευής του εξοπλισμού, σε τέσσερα (4) αντίγραφα σε κλίμακα ένα προς πενήντα (1:50) ή ένα προς είκοσι (1:20). 
Ειδικά, τα σχέδια πρέπει να απεικονίζουν τα εξής:
	
	
	

	
	Α.
	Κάτοψη – Τομή κτιρίου πρατηρίου και τυχόν άλλων κτιρίων και εγκαταστάσεων που απαιτούν άδεια δόμησης.
	
	
	

	
	Β.
	Υπόγεια δεξαμενή υγρών καυσίμων. Το σχέδιο περιλαμβάνει: 
· διαστάσεις της δεξαμενής, 
· τρόπο τοποθέτησης με όλες τις σχετικές διαστάσεις είτε πρόκειται για ελεύθερη τοποθέτηση εντός του εδάφους (δεξαμενές διπλού τοιχώματος ή δεξαμενές απλές σε λεκάνη με γεωύφασμα) ή για τοποθέτηση εντός φατνίου εκ οπλισμένου σκυροδέματος, 
· εξαρτήματα και σωληνώσεις που συνδέονται με τη δεξαμενή, 
· εξαρτήματα και συσκευές προστασίας έναντι διαρροών καυσίμου, 
· καθώς και τα υλικά πλήρωσης ή τον τρόπο συμπύκνωσης του περιβάλλοντος της δεξαμενής εδάφους.
	
	
	

	
	Γ.
	Υπέργεια δεξαμενή φωτιστικού πετρελαίου ή πετρελαίου θέρμανσης. Το σχέδιο περιλαμβάνει:
· διαστάσεις της δεξαμενής, 
· τρόπο τοποθέτησης και όλες τις σχετικές διαστάσεις είτε πρόκειται για τοποθέτηση επί βάθρου ή για δεξαμενή με ενσωματωμένες βάσεις, 
· εξαρτήματα και σωληνώσεις που συνδέονται με τη δεξαμενή 
· καθώς και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου.
	
	
	

	
	Δ.
	Διασυνδέσεις των αντλιών – διανομέων και των ογκομετρητών.
	
	
	

	
	Ε.
	Ελαιολασποσυλλέκτης – σηπτική δεξαμενή. Το σχέδιο περιλαμβάνει: 
· τις διαστάσεις, 
· τα υλικά και τον τρόπο κατασκευής 
· και τη μέθοδο διάθεσης των αποβλήτων. 
Ειδικά, στην περίπτωση της ύπαρξης πλυντηρίου πρέπει να υποβληθεί ξεχωριστό σχέδιο για τον ελαιολασποσυλλέκτη του πλυντηρίου.
	
	
	

	
	ΣΤ.
	Ανυψωτικά μηχανήματα. Το σχέδιο περιλαμβάνει: 
· διαστάσεις των μηχανημάτων, 
· τον τρόπο έδρασης και 
· τον τρόπο ηλεκτρολογικής και υδραυλικής σύνδεσης, σε συμμόρφωση με τα ισχύοντα εθνικά και ευρωπαϊκά πρότυπα, κανονισμούς και διατάξεις περί ανυψωτικών μηχανημάτων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας.
	
	
	

	
	Ζ.
	Αυτόματα μηχανήματα πλύσης. Το σχέδιο περιλαμβάνει: 
· διαστάσεις των μηχανημάτων, 
· τρόπο έδρασης και 
· τρόπο υδραυλικής και ηλεκτρολογικής σύνδεσης.
	
	
	

	
	Η.
	Αεροσυμπιεστής. Το σχέδιο περιλαμβάνει: 
· τις διαστάσεις, 
· τον τρόπο έδρασης, 
· καθώς και την υδραυλική και ηλεκτρολογική σύνδεσή του. 
Στο φάκελο της Τεχνικής Τεκμηρίωσης του αεροσυμπιεστή πρέπει να περιλαμβάνονται οι προβλεπόμενες εγκρίσεις και τα πιστοποιητικά που απαιτούνται από τα ισχύοντα πρότυπα και την Οδηγία 97/23/ΕΟΚ σχετικά με τον εξοπλισμό υπό πίεση.
	
	
	

	
	Θ.
	Κεντρικό σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης καυσίμων (εισροών-εκροών). Το σχέδιο περιλαμβάνει: 
· τη θέση της κεντρικής κονσόλας, 
· σχηματική διάταξη του όλου συστήματος με τις αντίστοιχες καλωδιώσεις και τον τρόπο μεταφοράς των δεδομένων (modem).
	
	
	

	9.
	Τεχνική έκθεση, υπογεγραμμένη από τον αρμόδιο μηχανικό, για τις Η/Μ εγκαταστάσεις σε τέσσερα (4) αντίγραφα στην οποία αναγράφονται στοιχεία σχετικά με: 
· την όλη δομή της εγκατάστασης, 
· τις επί μέρους εγκαταστάσεις, 
· τη μελέτη κατανομής ζωνών αντιεκρηκτικότητας, (συνήθως υποβάλλεται ξεχωριστά και συνοδεύει το αντίστοιχο σχέδιο κατανομής ζωνών αντιεκρηκτικότητας σε ένα (1) αντίγραφο)  
· τα μηχανήματα και τον εξοπλισμό που εγκαθίσταται, 
· οι τεχνικές προδιαγραφές τους, 
· ο τρόπος σύνδεσης και λειτουργίας τους, 
· καθώς και τα εθνικά και ευρωπαϊκά πρότυπα και οι κανονισμοί, βάση των οποίων μελετήθηκαν και εγκαταστάθηκαν.
	
	
	

	10.
	Έντυπο υπαγωγής στις πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. 46537/2013 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄2036).
	
	
	

	11.
	Παράβολα. Για την έκδοση της άδειας ίδρυσης κατατίθεται παράβολο τριάντα (30) ευρώ. Επιπρόσθετα, κατατίθεται παράβολο τριάντα (30) ευρώ, για κάθε αντλία ή διανομέα, πέραν της πρώτης, ανεξαρτήτως των επιστομίων.
	
	
	

	!
	Ε Π Ι Π Λ Ε Ο Ν   Α Π Α Ι Τ Η Σ Η:
· Στο χώρο του πρατηρίου και σε εμφανές σημείο θα υφίσταται, επί ποινή προσωρινής ή οριστικής ανακλήσεως της αδείας λειτουργίας, πινακίδα, διαστάσεων τουλάχιστον 1.00 Χ 0.50 μ. και επί της οποίας θα αναγράφεται η ένδειξη:
«ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΤΗΣ …(αναγράφεται η επιχείρηση) ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ»

	*
	Εφόσον στο υπό αδειοδότηση πρατήριο υπάρχει και πλυντήριο – λιπαντήριο, για την αδειοδότησή του ισχύουν οι σχετικές κείμενες διατάξεις. [Π.Δ. 455/1976 (ΦΕΚ 169 Α΄)]

	**
	Τα σχέδια και οι τεχνικές εκθέσεις υποβάλλονται υπογεγραμμένα από τον αρμόδιο μηχανικό και φέρουν υπόμνημα με τα στοιχεία του έργου, του αιτούντος και του μελετητή καθώς και υπόμνημα με τις τεχνικές λεπτομέρειες της κατασκευής. Τα σχέδια και οι τεχνικές εκθέσεις παραδίδονται και σε ηλεκτρονική μορφή.

	***
	ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ:
· Η αδειοδοτούσα αρχή εντός τριάντα (30) εργασίμων ημερών υποχρεούται στην προβλεπόμενη εξέταση των δικαιολογητικών. 
· Εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, εκδίδει την άδεια ίδρυσης εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος. 
· Εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις, η ανωτέρω Υπηρεσία δεν χορηγεί την αιτούμενη άδεια ίδρυσης πρατηρίου υγρών καυσίμων και ενημερώνει εγγράφως τον αιτούντα, γνωστοποιώντας τους σχετικούς λόγους, αναλυτικά για κάθε έλλειψη ή απόρριψη του καθενός από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά.
· Στην περίπτωση επανυποβολής έπειτα από σχετική έγγραφη ειδοποίηση της Υπηρεσίας η άδεια ίδρυσης εκδίδεται εντός διαστήματος δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία επανυποβολής. 

	**
**
	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ:
· Η άδεια ίδρυσης είναι διάρκειας δύο (2) ετών 
· Η άδεια ίδρυσης μπορεί να παραταθεί για δύο (2) έτη ακόμη, εφόσον: 
· υποβληθεί πριν τη λήξη της προθεσμίας σχετική αίτηση συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση του επιβλέποντος μηχανικού, ότι δεν έχουν περατωθεί οι εργασίες κατασκευής. 
· Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να δοθεί πρόσθετη παράταση για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών ακόμη, μετά τη λήξη της παράτασης για ολοκλήρωση των εργασιών.
· Αίτηση παράτασης της άδειας ίδρυσης που υποβάλλεται εκπρόθεσμα θεωρείται ως νέα αίτηση για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης. Σε αυτήν την περίπτωση υποβάλλεται σχετική αίτηση του αιτούντος, συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά 1, 3, 4 και 11 που αναφέρονται παραπάνω [δηλ. τα δικαιολογητικά α΄, γ΄, δ΄ και ι΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του Β.Δ. 465/1970]. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι για αποδεδειγμένους λόγους ανωτέρας βίας δεν κατέστη δυνατή η έναρξη των εργασιών ή η ολοκλήρωση της κατασκευής του πρατηρίου, η άδεια ίδρυσης παρατείνεται για το διάστημα που συνέτρεχαν οι λόγοι ανωτέρας βίας.

	***
**
	Η άδεια ίδρυσης με πλήρη σειρά των εγκεκριμένων σχεδίων κοινοποιείται: 
· στον αιτούντα, 
· στην αρμόδια για τη χορήγηση της άδειας δόμησης οικεία Υπηρεσία Δόμησης και 
· στην αρμόδια υπηρεσία για τη συντήρηση της οδού ή των οδών έμπροσθεν του ιδρυόμενου πρατηρίου υγρών καυσίμων.
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